芜湖学院潜水电泵采购项目

报价单

| 名称 | 规格 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水污物 潜水电泵 | 型号：WQ40-15-4 流量40m3/h，功率4kw，口径80mm，绝缘E级，扬程15m 转速2860r/min | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |

注：以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。

单位（盖章）

联系方式：