芜湖学院1-7号楼卫生间小便池新增红外电磁阀感应装置

项目报价单

| 工程名称：芜湖学院汽1-7号楼卫生间小便池新增红外电磁阀感应装置项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| 3#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| 4#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 18.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 6.00 |  |  |
| 5#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 19.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 38.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 342.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 114.00 |  |  |
| 6#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 20.00 |  |  |
| 7 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 40.00 |  |  |
| 8 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 360.00 |  |  |
| 9 | 配管 | PVCφ20 | m | 120.00 |  |  |
| 7#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分） 2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135° 3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 12 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 13 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 14 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |

注：以上价格（普通发票）及安装运输等一切费用。

报价单位（签章）：

联系方式：