芜湖学院12#楼8、9楼卫生间改造项目报价单

| 工程名称：芜湖学院图书馆8-9层卫生间坐便器改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 12号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 虹吸式节水连体座便器 | 1.一级水效 2.PP材质盖板 3.全陶瓷材质 4.品牌限定九牧、恒洁、箭牌 | 个 | 4.00 |  |  |
| 2 |  | 1寸*4分补心 | 不锈钢 | 个 | 4.00 |  |  |
| 3 |  | 三角阀 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 4 |  | 进水软管 | 金属软管 | 根 | 4.00 |  |  |
| 5 |  | 90°弯头 | PVCφ110 | 个 | 4.00 |  |  |
| 6 |  | 90°异性弯头 | PVCφ110 | 个 | 4.00 |  |  |
| 7 |  | PVC管 | PVCφ110 | m | 2.00 |  |  |
| 8 |  | 胶水 |  | 瓶 | 1.00 |  |  |
| 9 |  | 灰色瓷转修补 |  | 组 | 4.00 |  |  |
|  | 人工费用： |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。

联系方式：

单位盖章：