芜湖学院11#楼107舞蹈教室镜、警务站电路及图书馆南楼卫生间不锈钢纱网改造工程项目报价单

| 分部分项工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：芜湖学院零星维修 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金刚砂纱窗 | 1、铝合金边框 2、纱网为不锈钢纱网，防撞击、高透光 3、安装方式：螺丝固定 | m² | 16.00 |  |  |
| 11#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贴墙舞蹈镜 | 1、玻璃银镜（5mm厚） 2、安装方式：玻璃胶粘贴 3、拆除原有破碎镜子，垃圾运至校外自行处理 | m² | 3.74 |  |  |
| 17#楼警务站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 3*6YJV铜芯电缆 | m | 33.00 |  |  |
| 2 | 控制开关 | 正泰40A/2P | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 控制开关 | 正泰40A/2P | 个 | 1.00 |  |  |
| 4 | 人工费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。

联系方式：

单位盖章：