芜湖学院大学生艺术团活动场地改造项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸音棉 | 1、自粘式平板海绵吸音棉（50*50cm） 2、厚度：5CM 3、阻燃等级：B级 4、环保系数：E1 | m² | 80 |  |  |
| 106室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶楼地面 | 1、2.0mm厚塑胶地板 2、地面自流平 | m² | 66.00 |  |  |
| 2 | 银镜 | 1、5mm厚银镜，尺寸宽度等分 2、3公分不锈钢收边条 3、玻璃胶粘接 | m² | 28.82 |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线高度3CM | m | 37 |  |  |
| 107室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶楼地面 | 1、2.0mm厚塑胶地板 2、地面自流平 | m² | 44.42 |  |  |
| 2 | 银镜 | 1、5mm厚银镜，尺寸宽度等分 2、3公分不锈钢收边条 3、玻璃胶粘接 | m² | 17.35 |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线高度3CM | m | 28 |  |  |
| 新增插座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 铜芯电线BV4mm | m | 300.00 |  |  |
| 2 | 配线 | 铜芯电线BV2.5mm | m | 150.00 |  |  |
| 3 | 配管 | 20PVC配管 | m | 100.00 |  |  |
| 4 | 明线槽 | 2*1cmPVC明线槽 | m | 40.00 |  |  |
| 5 | 明装盒 | 86型明装线盒 | 个 | 8.00 |  |  |
| 6 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 8.00 |  |  |
| 7 | 人工费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 服装展示架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙服装展示架 | 1、材质：304不锈钢圆管 2、管径：25mm，厚度1MM 3、连接方式：焊接，膨胀螺丝 | M | 32.00 |  |  |
| 2 | 可移动服装展示架 | 1、材质：304不锈钢圆管，专用连接件连接，含万向轮，可拆卸 2、管径28MM，厚度1MM | M | 8.00 |  |  |
| 3 | 人工费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

联系方式：

盖章