| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 套数 | 单项预算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下柜1（石英石台面） | 1.参考尺寸：2800*600*800mm； 2.基材：环保实木颗粒板； 3.五金：品牌五金，阻尼铰链。 | 米 | 2.8 |  | 22 |  |
| 2 | 下柜2（石英石台面） | 1.参考尺寸：2100*600*800mm； 2.基材：环保实木颗粒板； 3.五金：品牌五金，阻尼铰链； 4.与燃气灶配套开孔。 | 米 | 2.1 |  | 22 |  |
| 3 | 吊柜 | 1.参考尺寸：1200*320*800mm； 2.基材：环保实木颗粒板； 3.五金：品牌五金，阻尼铰链，铝合金拉手。 4.匹配油烟机安装需求，与油烟机配套整体美观。 | 组 | 1.2 |  | 22 |  |
| 4 | 水池 | 1.参考尺寸：680*390mm； 2.基材：304不锈钢； 3.配件：冷热进水管、防漏下水头、下水提笼、下水管、生料带等。 | 个 | 1 |  | 22 |  |
| 5 | 水龙头 | 1.参考尺寸：常规； 2.水龙头为节水型水龙头。不锈钢材质、冷热双控、节能省水、耐用。 | 个 | 1 |  | 22 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

芜湖学院25#楼橱柜采购项目报价单

- 注：

- 本项目1、2、3要求相同，只须分别提供一份板材检测报告。

- 2、本项目安装完成后，校方将委托第三方检测单位对表中橱柜进行甲醛释放量检测。如抽样检测不合格（即未达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》），限期20日内更换全部不合格产品并再次进行抽样检测，如仍不合格，采购人有权解除合同，中标人须承担由此造成的全部损失。（以上发生的送检及检测费用，全部由中标人支付。），抽检范围：22户中随机抽取2户。

3、以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。

| 单位名称（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 联系方式： |  |
| 总价（大写）： |  |
| 总价（小写）： |  |